*Załącznik nr 5a do Zaproszenia ofertowego*

*(pieczęć Wykonawcy)*

**OPIS TECHNICZNY**

Przystępując do udziału w postępowaniu na **dostawę ciśnieniowych maszyn farbiarskich oraz dostawa wymiennika ciepła wraz z wykonaniem instalacji odzysku ciepła z procesów barwiarskich** w ramach Projektu Nr POKL 03.02.02-00-0226/16, pt.: „Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnej termoaktywnej bielizny tekstronicznej seamless” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr postępowania: **F/POIR/1/2017** („**Postępowanie**”), **Części 1**, tj. „**Dostawa ciśnieniowych maszyn farbiarskich”**

oświadczam, iż oferuję ciśnieniowe maszyny farbiarskie o następujących parametrach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj wymaganej maszyny** | **Nazwa maszyny oferowanej przez Wykonawcę[[1]](#footnote-1)** | **Wymagane parametry techniczne/wyposażenie** | **Parametry techniczne/wyposażenie maszyny oferowanej przez Wykonawcę[[2]](#footnote-2)** |
| **Ciśnieniowa maszyna farbiarska** |  | Integralny moduł farbowania próbek |  |
| Pojemność bębna roboczego – min 4000 L |  |
| Ciśnienie robocze 2,8 Bar |  |
| Max temperatura pracy do 140 st. C |  |
| Maksymalna waga wsadu roboczego – nie mniej niż 240 kg |  |
| Trzyczęściowy bęben roboczy |  |
| Silnik bębna sterowany inwerterem |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis upoważnionej osoby)*

***(\*niepotrzebne skreślić)***

1. Wypełnia Wykonawca. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wypełnia Wykonawca. [↑](#footnote-ref-2)