*Załącznik nr 5b do Zaproszenia ofertowego*

*(pieczęć Wykonawcy)*

**OPIS TECHNICZNY**

Przystępując do udziału w postępowaniu na **dostawę ciśnieniowych maszyn farbiarskich oraz dostawa wymiennika ciepła wraz z wykonaniem instalacji odzysku ciepła z procesów barwiarskich** w ramach Projektu Nr POKL 03.02.02-00-0226/16, pt.: „Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnej termoaktywnej bielizny tekstronicznej seamless” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr postępowania: **F/POIR/1/2017** („**Postępowanie**”), **Części 2**, tj. „**Dostawa wymiennika ciepła wraz z wykonaniem instalacji odzysku ciepła z procesów barwiarskich”**

oświadczam, iż oferuję ciśnieniowe maszyny farbiarskie o następujących parametrach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj wymaganej maszyny** | **Nazwa maszyny oferowanej przez Wykonawcę[[1]](#footnote-1)** | **Wymagane parametry techniczne/wyposażenie** | **Parametry techniczne/wyposażenie maszyny/instalacji oferowanej przez Wykonawcę[[2]](#footnote-2)** |
| **Wymiennik ciepła** |  | Automatyczny system oczyszczania |  |
| Moduł filtrujący |  |
| System sterowania przepływem |  |
| Wymiennik rurowy o średnicy DN 150 mm |  |
| Zakres temperatury roboczej 0-100 st. C |  |
| **Instalacja odzysku ciepła z procesów barwiarskich** |  | Zbiorniki uśredniające ścieki o pojemności min. 20.000 L |  |
| Zbiorniki na ciepłą wodę z odzysku o pojemności min. 40.000 L |  |
| Temperatura wyjścia ścieków z instalacji poniżej 30 st. C |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis upoważnionej osoby)*

***(\*niepotrzebne skreślić)***

1. Wypełnia Wykonawca. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wypełnia Wykonawca. [↑](#footnote-ref-2)